Załącznik  2.1

Sprzęt dla słabowidzących do czytania drobnego tekstu.

Zakup sprzętu wspierającego osoby słabowidzące w czytaniu drobnego tekstu, obejmujący 1 szt. urządzenia powiększającego, przeznaczonego do użytkowania w rejestracji i strefach obsługi pacjenta. sprzęt dla słabowidzących do czytania drobnego tekstu będzie użytkowany w:

• rejestracji AOS,

• poradni ginekologiczno-położniczej,

• poradni ortopedycznej.

| Pozycja | Wymagane dane | Odpowiedź oferenta |
| --- | --- | --- |
| Pełna nazwa urządzenia fabrycznie nowego | Przenośna elektroniczna lupa powiększająca dla osób słabowidzących |  |
| Model / oznaczenie handlowe | Podać |  |
| Producent | Podać |  |
| Kraj pochodzenia | Podać |  |
| Dystrybutor – Oferent | Podać |  |
| Rok produkcji – nie wcześniejszy niż 2026 r. | 2026 |  |
| Liczba sztuk | 1 |  |
| Wartość netto | Podać |  |
| VAT | Podać |  |
| Wartość brutto | Podać |  |

Parametry techniczne

| Lp. | Parametry / Warunek | Parametr wymagany | Odpowiedź oferenta |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, kompletne i gotowe do użytkowania | TAK |  |
|  | Przenośne urządzenie wspierające osoby słabowidzące w czytaniu drobnego tekstu | TAK |  |
|  | Kolorowy wyświetlacz LCD lub OLED o przekątnej minimum 5 cali. | Minimum 5 cali |  |
|  | Kamera cyfrowa zapewniająca czytelny obraz umożliwiający odczyt drobnego tekstu przy maksymalnym powiększeniu. | TAK |  |
|  | Zakres powiększenia | Minimum 3×–15× lub szerszy. |  |
|  | Regulacja poziomu powiększenia | TAK |  |
|  | Tryb wyświetlania obrazu w kolorze naturalnym | TAK |  |
|  | Tryby wysokiego kontrastu dla osób słabowidzących | Minimum 10 trybów wyświetlania o wysokim kontraście, obejmujących kombinacje dodatniego i ujemnego kontrastu oraz różne kombinacje kolorów ułatwiające czytanie osobom słabowidzącym |  |
|  | Regulacja jasności ekranu | TAK |  |
|  | Wbudowane oświetlenie LED | TAK |  |
|  | Regulacja oświetlenia LED | TAK |  |
|  | Funkcja zamrożenia obrazu | TAK |  |
|  | Funkcja wykonywania i zapisu zdjęć | Możliwość przeglądania zapisanych zdjęć na urządzeniu. |  |
|  | Wewnętrzna pamięć urządzenia | Możliwość przeglądania zapisanych zdjęć na urządzeniu. |  |
|  | Możliwość pracy w ręku | TAK |  |
|  | Możliwość ustawienia urządzenia na czytanym materiale | TAK |  |
|  | Możliwość pisania pod urządzeniem | TAK |  |
|  | Port USB umożliwiający ładowanie urządzenia oraz przesyłanie zapisanych zdjęć do komputera. | TAK |  |
|  | Akumulator wielokrotnego ładowania | TAK |  |
|  | Czas pracy na akumulatorze | Minimum 3 godziny ciągłej pracy. |  |
|  | Waga urządzenia | Nie więcej niż 500 g wraz z akumulatorem |  |
|  | Oferowane urządzenie musi posiadać pełną obsługę w języku polskim. W szczególności wszystkie elementy interfejsu użytkownika, menu, komunikaty, opisy funkcji, ustawienia, oprogramowanie sterujące oraz komunikaty serwisowe wyświetlane na urządzeniu lub w dedykowanym oprogramowaniu muszą być dostępne w języku polskim. Wymóg ten dotyczy również dokumentacji elektronicznej oraz instrukcji obsługi. | TAK |  |
|  | Urządzenie oznakowane znakiem CE oraz posiadające deklarację zgodności UE | TAK |  |
|  | Urządzenie przeznaczone do intensywnego użytkowania profesjonalnego, w tym w podmiotach wykonujących działalność leczniczą. | TAK |  |
|  | Spełnienie wymagań dostępności dla osób słabowidzących zgodnie z założeniami Standardu Dostępności AOS | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej lub elektronicznej. |  |  |
|  | Automatyczne ustawianie ostrości obrazu (autofokus) | TAK |  |
|  | Możliwość zablokowania ostrości obrazu podczas czytania | TAK |  |
|  | Możliwość wyświetlania linii prowadzących lub masek ułatwiających czytanie tekstu | TAK |  |
|  | Możliwość przeglądania zapisanych zdjęć bezpośrednio na urządzeniu | TAK |  |
|  | Urządzenie musi umożliwiać odczyt drobnego tekstu drukowanego przy wykorzystaniu funkcji powiększenia i wysokiego kontrastu | TAK |  |

Wyposażenie wymagane w zestawie

| Lp. | Parametry / Warunek | Parametr wymagany | Odpowiedź oferenta |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Etui ochronne | TAK |  |
| 2 | Ładowarka sieciowa | TAK |  |
| 3 | Przewód zasilający / ładujący | TAK |  |
| 4 | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
| 5 | Dokument gwarancyjny | TAK |  |

Wymagania eksploatacyjne i serwisowe

| Lp. | Parametr / Warunek | Wymaganie | Odpowiedź oferenta |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przeglądy serwisowe oraz dokumentacja serwisowa | Zgodnie z zaleceniami producenta w okresie gwarancji |  |
| 2 | Gwarancja | Min. 24 miesiące |  |
| 3 | Serwis | Autoryzowany serwis na terenie Polski |  |
| 4 | Czas reakcji serwisu | Podać (dni robocze) |  |
| 5 | Wsparcie techniczne | TAK |  |

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Oświadczamy, że oferowane i dostarczane w ramach realizacji zamówienia urządzenia są fabrycznie nowe, nieużywane, sprawne technicznie oraz w pełni gotowe do użytkowania bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych nakładów finansowych.

Oświadczamy również, że urządzenia nie wymagają zakupu ani dostarczenia dodatkowych akcesoriów, elementów wyposażenia lub oprogramowania niezbędnych do ich prawidłowego działania, poza elementami wskazanymi w ofercie.

Urządzenia spełniają wszystkie wymagania funkcjonalne i techniczne określone w dokumentacji postępowania, w tym wymagania wynikające ze Standardu Dostępności AOS w zakresie zapewnienia dostępności informacji i dokumentów dla pacjentów słabowidzących oraz osób ze szczególnymi potrzebami.

Oferowany sprzęt będzie mógł być wykorzystywany w rejestracji AOS, poradni ginekologiczno-położniczej oraz poradni ortopedycznej do wspierania pacjentów w odczytywaniu dokumentów, formularzy, zgód medycznych, skierowań, zaleceń i innych materiałów zawierających drobny tekst.

Data i podpis Wykonawcy: ..................................................