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Załącznik  2.5
Wymagane Parametry Techniczne
MOBILNY ANALIZATOR MASY CIAŁA
Zakup Mobilnego analizatora składu masy ciała
Zakres: mobilne urządzenie diagnostyczne umożliwiające badanie pacjentów
z ograniczeniami ruchowymi,
Cel: eliminacja barier w dostępie do diagnostyki dla pacjentów
ortopedycznych i osób o ograniczonej mobilności,
Zgodność: rekomendacje audytu w zakresie dostępności świadczeń.
Sprzęt używany będzie w Poradni Ortopedycznej.
Informacje ogólne
	Parametr
	Wymagane dane
	Odpowiedź oferenta

	Pełna nazwa oferowanego urządzenia
	Podać
	

	Producent
	Podać
	

	Kraj producenta
	Podać
	

	Rok produkcji
	nie wcześniej niż 2026
	

	Dystrybutor / Oferent
	Podać
	

	Wartość netto
	Podać
	

	VAT
	Podać
	

	Wartość brutto
	Podać
	


Wymagane parametry techniczne

	Lp.
	Parametr / wymaganie
	Wymaganie minimalne
	Odpowiedź oferenta

	1
	Rodzaj urządzenia
	Mobilny analizator składu masy ciała przeznaczony do diagnostyki pacjentów ambulatoryjnych oraz osób z ograniczoną mobilnością
	

	2
	Przeznaczenie
	Urządzenie umożliwiające wykonywanie badań w placówce oraz poza gabinetem, z możliwością łatwego transportu
	

	3
	Konstrukcja mobilna
	Urządzenie wyposażone w odłączaną kolumnę lub rozwiązanie umożliwiające łatwy transport
	

	4
	Metoda pomiaru
	Bioimpedancja elektryczna (BIA)
	

	5
	Liczba częstotliwości pomiarowych
	Minimum 3 częstotliwości pomiarowe
	

	6
	Liczba elektrod
	Minimum 8 elektrod pomiarowych (stopy i dłonie)
	

	7
	Analiza segmentowa
	Analiza składu ciała w podziale na kończyny górne, kończyny dolne i tułów
	

	8
	Pomiar masy ciała
	TAK
	

	9
	Wbudowana waga
	TAK
	

	10
	Analiza tkanki tłuszczowej
	TAK
	

	11
	Analiza masy mięśniowej
	TAK
	

	12
	Analiza masy mięśni szkieletowych
	TAK
	

	13
	Analiza masy beztłuszczowej
	TAK
	

	14
	Analiza całkowitej zawartości wody w organizmie
	TAK
	

	15
	Pomiar wody wewnątrzkomórkowej (ICW)
	TAK
	

	16
	Pomiar wody zewnątrzkomórkowej (ECW)
	TAK
	

	17
	Wskaźnik obrzęku
	TAK
	

	18
	Wyznaczanie BMI
	TAK
	

	19
	Wyznaczanie WHR
	TAK
	

	20
	Szacowanie obwodu brzucha
	TAK
	

	21
	Podstawowa przemiana materii (BMR)
	TAK
	

	22
	Ocena typu sylwetki
	TAK
	

	23
	Wiek biologiczny
	TAK
	

	24
	Interpretacja wyników badania
	TAK
	

	25
	Analiza tłuszczu trzewnego (wisceralnego)
	TAK
	

	26
	Prezentacja wyników na ekranie urządzenia
	TAK
	

	27
	Wydruk wyników badania
	TAK
	

	28
	Wbudowana drukarka termiczna
	TAK
	

	29
	Wydruk wyników w języku polskim
	TAK
	

	30
	Oprogramowanie do analizy i archiwizacji wyników
	TAK
	

	31
	Możliwość eksportu danych do komputera
	TAK
	

	32
	Komunikacja z komputerem
	Minimum USB
	

	33
	Możliwość tworzenia bazy pacjentów
	TAK
	

	34
	Możliwość porównywania wyników kolejnych badań
	TAK
	

	35
	Możliwość podłączenia kompatybilnego ciśnieniomierza
	TAK
	

	36
	Zasilanie sieciowe
	TAK
	

	37
	Kabel zasilający w zestawie
	TAK
	

	38
	Kabel komunikacyjny USB w zestawie
	TAK
	

	39
	Materiały eksploatacyjne na start
	Minimum 12 rolek papieru termicznego wraz dostawą
	

	40
	Wyrób medyczny oznakowany CE
	TAK
	

	41
	Zgodność z wymaganiami dostępności świadczeń zdrowotnych
	TAK
	

	42
	Możliwość wykorzystania w diagnostyce pacjentów z ograniczeniami ruchowymi
	TAK
	



Wyposażenie wymagane w komplecie
	Lp.
	Wyposażenie
	Wymaganie
	Odpowiedź oferenta

	1
	Analizator składu masy ciała
	TAK
	

	2
	Kolumna transportowa / odłączana kolumna
	TAK
	

	3
	Wbudowana drukarka termiczna
	TAK
	

	4
	Oprogramowanie do analizy wyników i archiwizacji danych
	TAK
	

	5
	Kabel zasilający
	TAK
	

	6
	Kabel komunikacyjny USB
	TAK
	

	7
	Papier termiczny (podać rozmiar papieru)
	Minimum 12 rolek
	


Pozostałe wymagania
	Lp.
	Parametry / Warunek
	Parametr wymagany
	Odpowiedź oferenta

	1
	Urządzenie fabrycznie nowe
	TAK
	

	2
	Gwarancja na cały system
	Minimum 24 miesiące
	

	3
	Instrukcja obsługi w języku polskim
	TAK
	

	4
	Deklaracja zgodności CE
	TAK
	

	5
	Paszport techniczny urządzenia
	TAK
	

	6
	Autoryzowany serwis na terenie Polski
	TAK
	

	7
	Szkolenie personelu Zamawiającego
	TAK
	

	8
	Wsparcie techniczne w okresie gwarancji
	TAK
	

	9
	Przeglądy serwisowe wymagane przez producenta w okresie gwarancji
	TAK
	

	10
	Dostawa, montaż, uruchomienie i konfiguracja urządzenia
	TAK
	


OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
Oświadczamy, że oferowany i dostarczany w ramach realizacji zamówienia mobilny analizator składu masy ciała jest fabrycznie nowy, nieużywany, kompletny, sprawny technicznie oraz w pełni gotowy do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem, bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów.
Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wszystkie wymagania techniczne, funkcjonalne i użytkowe określone w niniejszym załączniku oraz dokumentacji postępowania, w szczególności w zakresie mobilności, diagnostyki pacjentów z ograniczeniami ruchowymi, dostępności świadczeń zdrowotnych oraz możliwości wykonywania kompleksowej analizy składu ciała.
Oświadczamy, że urządzenie posiada wymagane prawem dokumenty dopuszczające do obrotu i użytkowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej, w tym oznakowanie CE właściwe dla wyrobów medycznych.
Wraz z urządzeniem zostaną dostarczone wszystkie wymagane dokumenty, w szczególności:
· instrukcja obsługi w języku polskim,
· deklaracja zgodności CE,
· paszport techniczny urządzenia,
· dokumenty gwarancyjne,
· dokumentacja oprogramowania.
Oświadczamy ponadto, że zapewniony jest autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski oraz wykonywanie wymaganych przeglądów serwisowych zgodnie z zaleceniami producenta.
Oświadczamy, że zapewnione zostanie szkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi urządzenia oraz interpretacji wyników badań.

............................................................
Data i podpis Wykonawcy

2

image1.png
Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Finansowane przez
dla Rozwoju Spotecznego _ Polska Unig Europejska





    1     Załącznik  2. 5   Wymagane Parametry Techniczne   MOBILNY ANALIZATOR MASY CIAŁA   Zakup Mobilnego analizatora składu masy ciała   Zakres: mobilne urządzenie diagnostyczne umożliwiające badanie pacjentów   z ograniczeniami ruchowymi,   Cel: eliminacja barier w dostępie do diagnostyki dla pacjentów   ortopedycznych i osób o ograniczonej mobilności,   Zgodność: rekomendacje audytu w zakresie dostępności świadczeń.   Sprzęt używany będzie w Poradni Ortopedycznej.   Informacje ogólne  

Parametr  Wymagane dane  Odpowiedź oferenta  

Pełna nazwa oferowanego urządzenia  Podać   

Producent  Podać   

Kraj producenta  Podać   

Rok produkcji  nie wcześniej niż 2026   

Dystrybutor / Oferent  Podać   

Wartość netto  Podać   

VAT  Podać   

Wartość brutto  Podać   

Wymagane parametry techniczne    

Lp.  Parametr / wymaganie  Wymaganie minimalne  Odpowiedź  oferenta  

1  Rodzaj urządzenia  Mobilny analizator składu masy ciała przeznaczony do  diagnostyki pacjentów ambulatoryjnych oraz osób z  ograniczoną mobilnością   

2  Przeznaczenie  Urządzenie umożliwiające wykonywanie badań w  placówce oraz poza gabinetem, z możliwością łatwego  transportu   

3  Konstrukcja mobilna  Urządzenie wyposażone w odłączaną kolumnę lub  rozwiązanie umożliwiające łatwy transport   

4  Metoda pomiaru  Bioimpedancja elektryczna (BIA)   

5  Liczba częstotliwości pomiarowych  Minimum 3 częstotliwości pomiarowe   

6  Liczba elektrod  Minimum 8 elektrod pomiarowych (stopy i dłonie)   

7  Analiza segmentowa  Analiza składu ciała w podziale na kończyny górne,  kończyny dolne i tułów   

8  Pomiar masy ciała  TAK   

9  Wbudowana waga  TAK   

10  Analiza tkanki tłuszczowej  TAK   

11  Analiza masy mięśniowej  TAK   

12  Analiza masy mięśni szkieletowych  TAK   

13  Analiza masy beztłuszczowej  TAK   

14  Analiza całkowitej zawartości wody w  organizmie  TAK   

15  Pomiar wody wewnątrzkomórkowej (ICW)  TAK   

16  Pomiar wody zewnątrzkomórkowej (ECW)  TAK   

17  Wskaźnik obrzęku  TAK   

18  Wyznaczanie BMI  TAK   

19  Wyznaczanie WHR  TAK   

20  Szacowanie obwodu brzucha  TAK   

21  Podstawowa przemiana materii (BMR)  TAK   

22  Ocena typu sylwetki  TAK   

23  Wiek biologiczny  TAK   

24  Interpretacja wyników badania  TAK   

25  Analiza tłuszczu trzewnego (wisceralnego)  TAK   

26  Prezentacja wyników na ekranie urządzenia  TAK   

27  Wydruk wyników badania  TAK   

28  Wbudowana drukarka termiczna  TAK   

29  Wydruk wyników w języku polskim  TAK   

30  Oprogramowanie do analizy i archiwizacji  wyników  TAK   

