Załącznik  2.5

Wymagane Parametry Techniczne

MOBILNY ANALIZATOR MASY CIAŁA

Zakup Mobilnego analizatora składu masy ciała

Zakres: mobilne urządzenie diagnostyczne umożliwiające badanie pacjentów

z ograniczeniami ruchowymi,

Cel: eliminacja barier w dostępie do diagnostyki dla pacjentów

ortopedycznych i osób o ograniczonej mobilności,

Zgodność: rekomendacje audytu w zakresie dostępności świadczeń.

Sprzęt używany będzie w Poradni Ortopedycznej.

Informacje ogólne

| Parametr | Wymagane dane | Odpowiedź oferenta |
| --- | --- | --- |
| Pełna nazwa oferowanego urządzenia | Podać |  |
| Producent | Podać |  |
| Kraj producenta | Podać |  |
| Rok produkcji | nie wcześniej niż 2026 |  |
| Dystrybutor / Oferent | Podać |  |
| Wartość netto | Podać |  |
| VAT | Podać |  |
| Wartość brutto | Podać |  |

Wymagane parametry techniczne

| Lp. | Parametr / wymaganie | Wymaganie minimalne | Odpowiedź oferenta |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rodzaj urządzenia | Mobilny analizator składu masy ciała przeznaczony do diagnostyki pacjentów ambulatoryjnych oraz osób z ograniczoną mobilnością |  |
| 2 | Przeznaczenie | Urządzenie umożliwiające wykonywanie badań w placówce oraz poza gabinetem, z możliwością łatwego transportu |  |
| 3 | Konstrukcja mobilna | Urządzenie wyposażone w odłączaną kolumnę lub rozwiązanie umożliwiające łatwy transport |  |
| 4 | Metoda pomiaru | Bioimpedancja elektryczna (BIA) |  |
| 5 | Liczba częstotliwości pomiarowych | Minimum 3 częstotliwości pomiarowe |  |
| 6 | Liczba elektrod | Minimum 8 elektrod pomiarowych (stopy i dłonie) |  |
| 7 | Analiza segmentowa | Analiza składu ciała w podziale na kończyny górne, kończyny dolne i tułów |  |
| 8 | Pomiar masy ciała | TAK |  |
| 9 | Wbudowana waga | TAK |  |
| 10 | Analiza tkanki tłuszczowej | TAK |  |
| 11 | Analiza masy mięśniowej | TAK |  |
| 12 | Analiza masy mięśni szkieletowych | TAK |  |
| 13 | Analiza masy beztłuszczowej | TAK |  |
| 14 | Analiza całkowitej zawartości wody w organizmie | TAK |  |
| 15 | Pomiar wody wewnątrzkomórkowej (ICW) | TAK |  |
| 16 | Pomiar wody zewnątrzkomórkowej (ECW) | TAK |  |
| 17 | Wskaźnik obrzęku | TAK |  |
| 18 | Wyznaczanie BMI | TAK |  |
| 19 | Wyznaczanie WHR | TAK |  |
| 20 | Szacowanie obwodu brzucha | TAK |  |
| 21 | Podstawowa przemiana materii (BMR) | TAK |  |
| 22 | Ocena typu sylwetki | TAK |  |
| 23 | Wiek biologiczny | TAK |  |
| 24 | Interpretacja wyników badania | TAK |  |
| 25 | Analiza tłuszczu trzewnego (wisceralnego) | TAK |  |
| 26 | Prezentacja wyników na ekranie urządzenia | TAK |  |
| 27 | Wydruk wyników badania | TAK |  |
| 28 | Wbudowana drukarka termiczna | TAK |  |
| 29 | Wydruk wyników w języku polskim | TAK |  |
| 30 | Oprogramowanie do analizy i archiwizacji wyników | TAK |  |
| 31 | Możliwość eksportu danych do komputera | TAK |  |
| 32 | Komunikacja z komputerem | Minimum USB |  |
| 33 | Możliwość tworzenia bazy pacjentów | TAK |  |
| 34 | Możliwość porównywania wyników kolejnych badań | TAK |  |
| 35 | Możliwość podłączenia kompatybilnego ciśnieniomierza | TAK |  |
| 36 | Zasilanie sieciowe | TAK |  |
| 37 | Kabel zasilający w zestawie | TAK |  |
| 38 | Kabel komunikacyjny USB w zestawie | TAK |  |
| 39 | Materiały eksploatacyjne na start | Minimum 12 rolek papieru termicznego wraz dostawą |  |
| 40 | Wyrób medyczny oznakowany CE | TAK |  |
| 41 | Zgodność z wymaganiami dostępności świadczeń zdrowotnych | TAK |  |
| 42 | Możliwość wykorzystania w diagnostyce pacjentów z ograniczeniami ruchowymi | TAK |  |

Wyposażenie wymagane w komplecie

| Lp. | Wyposażenie | Wymaganie | Odpowiedź oferenta |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Analizator składu masy ciała | TAK |  |
| 2 | Kolumna transportowa / odłączana kolumna | TAK |  |
| 3 | Wbudowana drukarka termiczna | TAK |  |
| 4 | Oprogramowanie do analizy wyników i archiwizacji danych | TAK |  |
| 5 | Kabel zasilający | TAK |  |
| 6 | Kabel komunikacyjny USB | TAK |  |
| 7 | Papier termiczny (podać rozmiar papieru) | Minimum 12 rolek |  |

Pozostałe wymagania

| Lp. | Parametry / Warunek | Parametr wymagany | Odpowiedź oferenta |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie fabrycznie nowe | TAK |  |
| 2 | Gwarancja na cały system | Minimum 24 miesiące |  |
| 3 | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
| 4 | Deklaracja zgodności CE | TAK |  |
| 5 | Paszport techniczny urządzenia | TAK |  |
| 6 | Autoryzowany serwis na terenie Polski | TAK |  |
| 7 | Szkolenie personelu Zamawiającego | TAK |  |
| 8 | Wsparcie techniczne w okresie gwarancji | TAK |  |
| 9 | Przeglądy serwisowe wymagane przez producenta w okresie gwarancji | TAK |  |
| 10 | Dostawa, montaż, uruchomienie i konfiguracja urządzenia | TAK |  |

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Oświadczamy, że oferowany i dostarczany w ramach realizacji zamówienia mobilny analizator składu masy ciała jest fabrycznie nowy, nieużywany, kompletny, sprawny technicznie oraz w pełni gotowy do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem, bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów.

Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wszystkie wymagania techniczne, funkcjonalne i użytkowe określone w niniejszym załączniku oraz dokumentacji postępowania, w szczególności w zakresie mobilności, diagnostyki pacjentów z ograniczeniami ruchowymi, dostępności świadczeń zdrowotnych oraz możliwości wykonywania kompleksowej analizy składu ciała.

Oświadczamy, że urządzenie posiada wymagane prawem dokumenty dopuszczające do obrotu i użytkowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej, w tym oznakowanie CE właściwe dla wyrobów medycznych.

Wraz z urządzeniem zostaną dostarczone wszystkie wymagane dokumenty, w szczególności:

- instrukcja obsługi w języku polskim,

- deklaracja zgodności CE,

- paszport techniczny urządzenia,

- dokumenty gwarancyjne,

- dokumentacja oprogramowania.

Oświadczamy ponadto, że zapewniony jest autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski oraz wykonywanie wymaganych przeglądów serwisowych zgodnie z zaleceniami producenta.

Oświadczamy, że zapewnione zostanie szkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi urządzenia oraz interpretacji wyników badań.

............................................................
Data i podpis Wykonawcy