Załącznik 2.1

KRZESŁA DLA PACJENTÓW DO STREFY REJESTRACJI

Wymagane Parametry Techniczne

Zakup krzeseł przeznaczonych dla pacjentów korzystających ze strefy rejestracji i poczekalni ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, osób starszych, osób z ograniczoną mobilnością oraz pacjentów o zróżnicowanej budowie ciała, zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz zaleceniami Standardu Dostępności AOS. Krzesła nie mogą ograniczać szerokości dróg komunikacyjnych ani blokować wyjść ewakuacyjnych. Minimalnie co trzecie krzesło powinno być wyposażone w dwa stabilne podłokietniki ułatwiające siadanie i wstawanie. Krzesła powinny mieć szerokość siedziska minimum 50 cm, wysokość siedziska 42–48 cm, matowe wykończenie, powierzchnie łatwe do czyszczenia i dezynfekcji oraz konstrukcję bezpieczną dla użytkowników.

| Pełna nazwa oferowanego produktu | Podać |  |
| --- | --- | --- |
| Producent | Podać |  |
| Model / oznaczenie handlowe / nr REF | Podać |  |
| Rok produkcji | Nie wcześniej niż 2026 r. |  |
| Kraj pochodzenia | Podać |  |
| Dystrybutor – Oferent | Podać |  |
| Łączna liczba krzeseł | 14 szt. |  |
| Wartość netto / VAT / wartość brutto | Podać |  |

TABELA PARAMETRÓW WYMAGANYCH

| Lp. | Parametry / Warunek | Parametr wymagany | Odpowiedź oferenta |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rodzaj produktu | Krzesła dla pacjentów do strefy rejestracji i poczekalni AOS, przeznaczone do intensywnego użytkowania w podmiocie leczniczym. |  |
| 2 | Stan produktu | Fabrycznie nowe, nieużywane, niepowystawowe i nieregenerowane. |  |
| 3 | Dostępność | Konstrukcja ułatwiająca siadanie i wstawanie osobom starszym, osobom z ograniczoną mobilnością oraz osobom korzystającym z kul lub balkoników. |  |
| 4 | Wysokość siedziska | Wysokość siedziska od poziomu podłogi w zakresie 42–48 cm, potwierdzona dokumentacją techniczną producenta. |  |
| 5 | Siedzisko | Szerokość siedziska minimum 50 cm. Dla krzesła o zwiększonym udźwigu szerokość siedziska minimum 60 cm. |  |
| 6 | Oparcie | Pełne, stabilne i wyprofilowane oparcie pleców, umożliwiające wygodne podparcie tułowia. |  |
| 7 | Podłokietniki | Krzesła wyposażone w dwa stabilne podłokietniki ułatwiające siadanie, wstawanie i utrzymanie równowagi. |  |
| 8 | Konstrukcja podłokietników | Podłokietniki o zaokrąglonych krawędziach, łatwe do uchwycenia, bez ostrych elementów i odporne na obciążenia występujące podczas podpierania się użytkownika. |  |
| 9 | Bezpieczeństwo konstrukcji | Stabilna, trwała konstrukcja bez ostrych krawędzi, wystających śrub i elementów stwarzających ryzyko urazu lub zaczepienia odzieży. |  |
| 10 | Nogi / podstawa | Minimum cztery stabilne punkty podparcia. Krzesła bez kółek. Konstrukcja zapobiegająca przewróceniu lub przesunięciu podczas siadania i wstawania. |  |
| 11 | Stopki | Antypoślizgowe stopki, niebrudzące podłoża, zabezpieczające krzesło przed niekontrolowanym przesuwaniem. |  |
| 12 | Krzesło o zwiększonym udźwigu | Krzesło o maksymalnym bezpiecznym obciążeniu użytkowym minimum 200 kg |  |
| 13 | Tapicerka / powierzchnia siedziska | Materiał przeznaczony do stosowania w placówkach medycznych, odporny na ścieranie, wodoodporny i łatwy do czyszczenia oraz dezynfekcji. |  |
| 14 | Łatwość dezynfekcji | Wszystkie powierzchnie dostępne do czyszczenia, odporne na środki myjące i dezynfekcyjne stosowane w podmiotach leczniczych. |  |
| 15 | Wykończenie | Powierzchnie matowe, ograniczające odbijanie światła i efekt olśnienia. |  |
| 16 | Kolorystyka | Kolor siedziska, oparcia i stelaża do wyboru przez Zamawiającego z aktualnej standardowej palety producenta, bez dodatkowych opłat. |  |
| 17 | Kontrast wizualny | Wybrana kolorystyka powinna umożliwiać uzyskanie czytelnego kontrastu krzesła względem podłogi i otoczenia strefy rejestracji. |  |
| 18 | Możliwość przestawiania | Masa i konstrukcja umożliwiające bezpieczne przestawianie krzesła przez personel, bez konieczności stosowania dodatkowych narzędzi. |  |
| 19 | Ustawienie krzeseł i przestrzeń przed siedziskiem | Gabaryty i sposób ustawienia krzeseł muszą zapewniać zachowanie wymaganych przejść, nie mogą blokować wyjść ewakuacyjnych ani dróg komunikacyjnych. Przed każdym krzesłem należy zapewnić wolną przestrzeń na nogi o głębokości minimum 40 cm. Należy również pozostawić wolne miejsce dla osoby poruszającej się na wózku. Oferent poda całkowitą szerokość, głębokość i wysokość każdego rodzaju krzesła. |  |
| 20 | Montaż | Produkt dostarczony w stanie kompletnym i gotowym do użytkowania albo z montażem wykonanym przez Wykonawcę w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. |  |
| 21 | Gwarancja | Minimum 24 miesiące od daty odbioru produktu przez Zamawiającego. |  |
| 22 | Dokumentacja techniczna | Karta katalogowa lub inna dokumentacja producenta potwierdzająca parametry, w szczególności wysokość siedziska, szerokość siedziska i maksymalne bezpieczne obciążenie. |  |
| 23 | Instrukcja użytkowania i konserwacji | Instrukcja lub zalecenia producenta w języku polskim dotyczące użytkowania, czyszczenia, dezynfekcji i konserwacji. |  |
| 24 | Zgodność z wymaganiami dostępności | Produkt i sposób jego ustawienia powinny wspierać realizację wymagań ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz zaleceń Standardu Dostępności AOS dla strefy oczekiwania przy rejestracji, w tym: szerokość siedziska minimum 50 cm, wysokość siedziska 42–48 cm. |  |
| 25 | Wyposażenie kompletne | Wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego i bezpiecznego użytkowania krzeseł dostarczone w cenie oferty. |  |

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Oświadczamy, że wszystkie parametry techniczne i funkcjonalne oferowanych krzeseł zostały potwierdzone w dokumentacji producenta dołączonej do oferty.

Oświadczamy, że oferowane krzesła zostaną dostarczone jako kompletne, stabilne i gotowe do użytkowania.

Oświadczamy, że w cenie oferty zapewnimy dostawę, wniesienie, ustawienie oraz montaż, jeżeli jest wymagany przez producenta.

Oświadczamy, że materiały i powierzchnie oferowanych krzeseł są przystosowane do czyszczenia i dezynfekcji w warunkach podmiotu leczniczego.

Oświadczamy, że wszystkie oferowane krzesła będą objęte gwarancją na warunkach nie gorszych niż określone w niniejszym załączniku.

Data i podpis ………………………………….