Załącznik  2.1 FOTEL GINEKOLOGICZNY

Wymagane Parametry Techniczne

Zakup fotela ginekologicznego przeznaczonego do realizacji badań ginekologicznych w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej, dostosowanego do potrzeb pacjentek z niepełnosprawnościami, pacjentek z ograniczoną mobilnością oraz osób starszych, zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Fotel ginekologiczny powinien spełniać wymagania w zakresie dostępności, ergonomii i bezpieczeństwa, w szczególności:

• regulowaną (elektryczną lub hydrauliczną) wysokość siedziska z możliwością zejścia poniżej 50 cm od poziomu podłogi,

• możliwość wejścia na fotel od przodu lub z boku, bez barier konstrukcyjnych dla osób poruszających się na wózku,

• podłokietniki lub uchwyty pomocnicze ułatwiające przesiadanie się i stabilizację pozycji,

| Pełna nazwa | Podać |  |
| --- | --- | --- |
| Producent | Podać |  |
| Model/oznaczenie handlowe/nr REF | Podać |  |
| ROK PRODUKCJI | Podać |  |
| Kraj | Podać |  |
| Dystrybutor – Oferent | Podać |  |
| Wartość netto | Podać |  |
| VAT | Podać |  |
| Wartość brutto | Podać |  |

ZAŁĄCZNIK – TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH, FUNKCJONALNYCH I UŻYTKOWYCH

| Lp. | Opis parametru / Wymaganie Zamawiającego | Parametr wymagany | Potwierdzam (TAK) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Status urządzenia | Fabrycznie nowy, nieużywany, kompletny, wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych. |  |
| 2 | Przeznaczenie i zgodność prawna | Dostosowany do potrzeb pacjentek z niepełnosprawnościami, z ograniczoną mobilnością oraz osób starszych, zgodnie z ustawą z dn. 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. |  |
| 3 | Regulacja wysokości siedziska | Regulowana elektrycznie lub hydraulicznie. Możliwość opuszczenia siedziska do poziomu poniżej 50 cm od poziomu podłogi. | Wartość min: ........ cm Wartość max: ........ cm Regulacja * niepotrzebne skreślić |
| 4 | Dostępność konstrukcyjna | Możliwość wejścia na fotel od przodu lub z boku, bez barier konstrukcyjnych dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. |  |
| 5 | Uchwyty pomocnicze | Wyposażony w podłokietniki lub uchwyty pomocnicze (boczne) ułatwiające przesiadanie się i stabilizację pozycji. |  |
|  | przejezdna podstawa - kółka z hamulcami uchylna miska podpórki pod ręce pacjentki - demontowane z listwy podpórki podudzia Goepela wieszak z podkładem papierowym umiejscowiony za segmentem pleców |  |  |
| 7 | Dopuszczalne obciążenie robocze | Minimum 150 kg | ........ kg |
| 8 | Kąt nachylenia oparcia pleców | Regulacja w zakresie obejmującym co najmniej 0° - 80° | Zakres regulacji: ........° |
| 11 | Podajnik (wieszak) na prześcieradło medyczne w rolce, zamontowany fabrycznie przy konstrukcji FOTELA | WYMAGANE |  |
| 12 | Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny, posiadający deklarację zgodności CE (zgodnie z rozporządzeniem MDR). | WYMAGANE |  |
| 13 | Gwarancja producenta: Minimum 24 miesiące. | WYMAGANE |  |

| Lp. | Parametry / Warunek | Parametr wymagany | Odpowiedź oferenta |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
|  | Paszport techniczny urządzenia | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski | TAK |  |
|  | Szkolenie personelu Zamawiającego | TAK |  |
|  | Wsparcie techniczne w okresie gwarancji | TAK |  |
|  | Przeglądy serwisowe wymagane przez producenta w okresie gwarancji | TAK |  |
|  | Dostawa, montaż, uruchomienie i konfiguracja urządzenia | TAK |  |

Data i podpis ………………………………….