Załącznik  2.2

Wymagane Parametry Techniczne

REGULOWANA LEŻANKA MEDYCZNA DO BADAŃ USG

Zakup regulowanej leżanki medycznej do badań USG, dostosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, osób starszych oraz osób o ograniczonej mobilności, zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz zaleceniami Standardu Dostępności AOS. Leżanka powinna spełniać wymagania w zakresie dostępności, funkcjonalności, ergonomii i bezpieczeństwa oraz umożliwiać wykonywanie badań USG w szerokim zakresie diagnostycznym. Zakup leżanki ma na celu zwiększenie dostępności i jakości świadczeń zdrowotnych realizowanych w poradni ortopedycznej.

| Pozycja | Wymagane dane | Odpowiedź oferenta |
| --- | --- | --- |
| Pełna nazwa urządzenia fabrycznie nowego | Regulowana leżanka medyczna do badań USG |  |
| Producent | Podać |  |
| Kraj pochodzenia | Podać |  |
| Dystrybutor – Oferent | Podać |  |
| Rok produkcji | niewcześniej niż 2026 |  |
| Wartość netto | Podać |  |
| VAT | Podać |  |
| Wartość brutto | Podać |  |
| Urządzenie fabrycznie nowe, kompletne i gotowe do użytkowania | Podać |  |

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I FUNKCJONALNYCH.

| Lp. | Parametr / Wymaganie minimalne Zamawiającego | Potwierdzenie spełnienia (TAK) |
| --- | --- | --- |
|  | Długość całkowita: 200 cm (± 2 cm). |  |
|  | Szerokość całkowita: Standardowa, minimum 70 cm. |  |
|  | Zakres elektrycznej regulacji wysokości: W przedziale od 45 cm do 96 cm (± 2 cm). |  |
|  | Maksymalne dopuszczalne obciążenie: Minimum 200 kg (udźwig roboczy). |  |
|  | Konstrukcja leżyska: Dwuczęściowa (sekcja główna oraz podgłówek). |  |
|  | Podgłówek: Pełny, bez otworu na twarz / bez wycięcia. |  |
|  | Regulacja kąta pochylenia podgłówka wspomagana sprężyną gazową. |  |
|  | Zakres regulacji podgłówka w górę: Minimum 45°. |  |
|  | Zakres regulacji podgłówka w dół: Minimum 90°. |  |
|  | Sterowanie wysokością: Elektryczne, realizowane za pomocą pilota ręcznego |  |
|  | Podajnik (wieszak) na prześcieradło medyczne w rolce, zamontowany fabrycznie przy konstrukcji stołu. |  |
|  | Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny, posiadający deklarację zgodności CE (zgodnie z rozporządzeniem MDR). |  |
|  | Gwarancja producenta: Minimum 24 miesiące. |  |

| Lp. | Parametry / Warunek | Parametr wymagany | Odpowiedź oferenta |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
|  | Deklaracja zgodności UE oraz oznakowanie CE | TAK |  |
|  | Paszport techniczny urządzenia | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski | TAK |  |
|  | Szkolenie personelu Zamawiającego | TAK |  |
|  | Wsparcie techniczne w okresie gwarancji | TAK |  |
|  | Przeglądy serwisowe wymagane przez producenta w okresie gwarancji | TAK |  |
|  | Dostawa, montaż, uruchomienie i konfiguracja urządzenia | TAK |  |

Data i podpis Wykonawcy……………………………