Załącznik nr 2

Formularz asortymentowo - cenowy

Dzierżawa analizatora  parametrów krytycznych wraz z kasetami na potrzeby Izby Przyjęć  - Ilość oznaczeń 2000 na okres 24 MIESIĘCY

| Parametry graniczne wymagane dla analizatora parametrów kardiologicznych dla Oddziału SOR |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Parametr wymagany | Warunek |  | Tak/Nie*/Oferowane Parametry |
| 1. | Analizator fabrycznie nowy, rok produkcji ….. | TAK |  |  |
| 2. | Parametry mierzone: Troponina T,CRP, PCT,D-Dimery. | TAK |  |  |
| 3. | Analizy wykonywane z krwi pełnej oraz osocza, pobranej na antykoagulanty (heparyna lub EDTA) | TAK |  |  |
| 4. | Analizator nie wymagający wstępnego przygotowania próbki (pomiar krwi pełnej). Bezpieczne pipetowanie krwi przez analizator bez konieczności otwierania próbki. | TAK |  |  |
| 5. | Automatyczne mieszanie próbek. | TAK |  |  |
| 6. | Aparat z możliwością ciągłego doładowania próbek, odstępy nie większe niż 5 minut. | TAK |  |  |
| 7. | Czas od pobrania próbki do uzyskania wyniku max.21 minut. | TAK |  |  |
| 8. | Stolikowy, kompaktowy aparat. | TAK |  |  |
| 9. | Wykonawca zapewni szkolenie personelu w zakresie obsługi analizatora | TAK |  |  |

| Lp. | Parametr wymagany | Warunek – Opis Wykonawcy |
| --- | --- | --- |
| 1. | Rotor odczynnikowy na minimum 100 testów |  |
| 2. | Automatyczne wykrywanie ID probówki testowej. Wewnętrzny czytnik kodów kreskowych. |  |
| 3. | Pomiar minimum 5 parametrów z jednej próbki. Możliwość wyboru testu zgodnie z żądaniem operatora. |  |
| 4. | Aparat wykonujący minimum 30 oznaczeń na godzinę. |  |

| Odczynniki i materiały zużywalne do analizatora parametrów krytycznych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nr |  |  | Cena | Wartość | VAT | Wartość |  | Cena opak. |
| Lp. | Asortyment | katalogowy | JM | Ilość | jedn. | ogółem | % | ogółem | Producent | handlowego |
|  |  |  |  |  | netto | netto |  | brutto |  | brutto |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SUMA: | 0,00 zł | SUMA: | 0,00 zł |  |  |