## Arkusz 1
Formularz asortymentowo cenowy na okres 12 miesięcy. Zamawiajacy wymaga aby do oferty dołączć kartę charakterystyki poszczególnych produktów oraz wpisać nazwę handlową. Zamawiający w ramach dostawy środków do dezynfekcji prosi o dostawę w ramach dostawy 50 dozowników typ Dermados odpowiednie do preparatów w opakowaniach 500 ml i 20 dozowników typ Dermados odpowiednich do opakowań 1 L. Prosimy również o dostarczenie tablic w formacie A4 Technika dezynfekcji - chirurgiczna i higieniczna dezynfekcja rąk.
Zadania nr 1
lp. | Nazwa przedmiotu | ilość | jednostka miary op./szt | Nazwa Handlowa | Cena netto | VAT | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | OPIS WYKONAWCY: nazwa produktu/nr katlogowy/wymiary/ wielkość
1. | Preparat do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk. • przeznaczony do higienicznego oraz chirurgicznego mycia rąk oraz ciała i włosów • hypoalergiczny preparat myjący na bazie wegańskiej formuły zawierającej min 96% surowców pochodzenia naturalnego • spełniający normy EN 1499 oraz produkowany w standardzie ISO 16128; ISO 22716 • gotowy do użycia • nie zawierający barwników oraz substancji zapachowych • możliwość stosowania na oddziałach neonatologicznych a także w profilaktyce odleżynowej Opakowanie: 500ml z 100 naklejek na dozownik "Mycie rąk" | 80 | 500 ml | ECO Soap
2. | Preparat do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk. • przeznaczony do higienicznego oraz chirurgicznego mycia rąk oraz ciała i włosów • hypoalergiczny preparat myjący na bazie wegańskiej formuły zawierającej min 96% surowców pochodzenia naturalnego • spełniający normy EN 1499 oraz produkowany w standardzie ISO 16128; ISO 22716 • gotowy do użycia • nie zawierający barwników oraz substancji zapachowych • możliwość stosowania na oddziałach neonatologicznych a także w profilaktyce odleżynowej Opakowanie: 5L 100 naklejek na dozownik "Mycie rąk" | 110 | 5 l | ECO Soap
3. | Preparat do chirurgicznej i higienicznej dezynfekcji rąk • Preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk w postaci płynu. • preoarat zawierający tylko jeden alkohol etanol 80 g oraz substancje które zapobiegają wysuszaniu skóry • wykazuje działanie natychmiastowe i przedłużone • spektrum działania: B, F, Tbc, V (Polio, Adeno, Noro). • Czas dezynfekcji higienicznej 30 sekund, • Czas dezynfekcji chirurgicznej 90 sekund • Produkt biobójczy *Kompatybilne z dozownikami typu dermados Opakowanie 500ml | 580 | 500 ml | VITASEPT P
4. | Preparat do chirurgicznej i higienicznej dezynfekcji rąk • Preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk w postaci płynu. • preoarat zawierający tylko jeden alkohol etanol 80 g oraz substancje które zapobiegają wysuszaniu skóry • wykazuje działanie natychmiastowe i przedłużone • spektrum działania: B, F, Tbc, V (Polio, Adeno, Noro). • Czas dezynfekcji higienicznej 30 sekund, • Czas dezynfekcji chirurgicznej 90 sekund • Produkt biobójczy *Kompatybilne z dozownikami typu dermados Opakowanie 500ml | 300 | 1l | VITASEPT P
5. | Preparat do chirurgicznej i higienicznej dezynfekcji rąk • Zawiera etanol 80 g, benzylo-C12-18-alkilodimetylochlorek 0,1 g, C12-14-alkilo[(etylofenylo) metylo]dimetylochlorek 0,1 g substancje które zapobiegają wysuszaniu skóry. • substancje które zapobiegają wysuszaniu skóry. • Postać żelu • Gotowy do użycia • Spektrum działania: B, F, Tbc, V (Polio, Adeno, Noro) • Czas dezynfekcji higienicznej 30 sekund, • Czas dezynfekcji chirurgicznej 90 sekund • Produkt biobójczy *Kompatybilne z dozownikami typu GPC Opakowanie 1 L | 50 | 1 l | VITASEPT E75 GEL
6. | Emulsja do pielęgnacji rąk •Produkt wegański, zawierający 94% surowców pochodzenia naturalnego (zgodnie z ISO 16128) • zawierający d-pantenol oraz wyciąg z aloesu • Szybko wchłaniający się i łatwy do rozprowadzenia • przebadany dermatologicznie • kosmetyk Opakowanie 500 ml | 40 | 500 ml | Eco Skin
[7 empty] | RAZEM | 0 | 0
Zadanie nr 2
lp. | Nazwa przedmiotu | ilość | jednostka miary op./szt | Nazwa Handlowa | Cena netto | VAT | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | BARWIONY Preparat do dezynfekcji skóry przed zabiegami operacyjnymi, opatrywaniem ran i zdejmowaniem szwów • Preparat na bazie substancji aktywnych (minimum 3, w tym difenylol) z dodatkiem nadtlenku wodoru. Czas działania przedłużony do 24 godzin. • Bez zawartości etanolu, jodu, związków amoniowych i chlorheksydyny • Bezbarwny • Gotowy do użycia • Spektrum działania: B, Tbc, MRSA, F, V (Papova, HCV, HBV, HlV, Adeno, Vaccinia, Rota, Herpes Simplex). • Produkt leczniczy Opakowanie: 250 ml z atomizerem | 50 | 250 ml/op | Kodan barwiony
2 | BEZBARWNY Preparat do dezynfekcji skóry przed zabiegami operacyjnymi, opatrywaniem ran i zdejmowaniem szwów • Preparat na bazie substancji aktywnych (minimum 3, w tym difenylol) z dodatkiem nadtlenku wodoru • Bez zawartości etanolu, jodu, związków amoniowych i chlorheksydyny • Bezbarwny • Gotowy do użycia • Spektrum działania: B, Tbc, MRSA, F, V (Papova, HCV, HBV, HlV, Adeno, Vaccinia, Rota, Herpes Simplex). • Produkt leczniczy Opakowanie: 250 ml z atomizerem | 200 | 250 ml/op | Kodan bezbarwny
3 | Preparat do odkażania błon śluzowych, ran i skóry • gotowy do użycia antyseptyk • zawiera oktenidynę • nie zawiera jodu i chlorheksydyny • Bezbarwny • Usuwa biofilm i penetruje • Przedłużony efekt działania • Spektrum działania bakterie ( łącznie z Chlamydium i Mycoplasma), grzyby, drożdżaki i pierwotniaki(Trichomonas),wirusy (Herpes simplex, inaktywuje HBV i HIV).zz • Produkt leczniczy Opakowanie 250 ml | 80 | 250 ml/op | Octenisept
4 | Preparat do odkażania błon śluzowych, ran i skóry • gotowy do użycia antyseptyk • zawiera oktenidynę • nie zawiera jodu i chlorheksydyny • Bezbarwny • Usuwa biofilm i penetruje • Przedłużony efekt działania • Spektrum działania bakterie ( łącznie z Chlamydium i Mycoplasma), grzyby, drożdżaki i pierwotniaki(Trichomonas),wirusy (Herpes simplex, inaktywuje HBV i HIV). • Produkt leczniczy Opakowanie 1I | 30 | 1 l/op | Octenisept
5 | Preparat do dezynfekcji jamy ustnej • Z zawartością dichlorowodorku octenidyny • bez alkoholu, poliheksanidyny i chlorheksydyny • Bezbarwny • Nieprzebarwiający szkliwa zębów • Gotowy do użycia • Kosmetyk Opakowanie:250 ml | 150 | 250 ml/op | Octenident
6 | Preparat tlenowy do dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego na blokach operacyjnych i w gabinetach zabiegowych. Na bazie nadsiarczanów. Bez aldehydów, chloru i związków amoniowych. Preparat rozpuszczalny w bieżącej wodzie, roztwór roboczy bezbarwny, aktywny min. 24 godziny. Spektrum działania: B, F, V (Rota, HIV, HBV, Noro, Adeno, Vaccinia,) w czasie do 10 minut, Polio, S w czasie do 2 godz.. Wyrób medyczny. Opakowania 40g saszetki | 20 | 40 g/op | Perform
[7 empty] | RAZEM | 0 | 0
ZADANIE NR 3
lp. | Nazwa przedmiotu | ilość | jednostka miary op./szt | Nazwa Handlowa | Cena netto | VAT | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Preparat w żelu do oczyszczenia, dekontaminacji i nawilżania ran • Zawierający dichlorowodorek octenidyny • Bez poliheksanidyny, alkoholu, środków konserwujących • Bezbarwny, bezwonny. • Gotowy do użycia. • Usuwający skutecznie biofilm bakteryjny, naloty i tkanki martwicze. • Bezbolesna aplikacja. • Możliwość użycia u alergików. • Wyrób medyczny Opakowanie: 20 ml | 12 | 20 ml/op | Octenilin żel
2 | Preparat w płynie do oczyszczenia, dekontaminacji i nawilżania ran • Zawierający dichlorowodorek octenidyny, • Bez poliheksanidyny, aktywnego tlenu, alkoholu, • Środków konserwujących, • Bezbarwny, bez zapachu. • Usuwający skutecznie biofilm bakteryjny. • Wyrób medyczny Opakowanie: 350 ml | 12 | 350 ml/op | Octenilin płyn
[7 empty] | RAZEM | 0 | 0
ZADANIE NR 4
lp. | Nazwa przedmiotu | ilość | jednostka miary op./szt | Nazwa Handlowa | Cena netto | VAT | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Alkoholowy preparat do szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętów i wyposażenia medycznego • Na bazie etanolu i 1-propanolu • Bez zawartości dodatkowych substancji aktywnych np. aldehydów, związków amoniowych • Spektrum działania: B (MRSA) - do 30 sek.,F (C. albicans, A.niger) - do 60 sek.,V (HIF, HBV, HCV, Grypa, Ebola, Vaccinia BV, DV, SARS-CoV-2, Rota, Adeno, Noro, Polio) -do 60 sek,V Adeno - do 60 sek • preparat szybkoschnący, • nie pozostawiający plam i zacieków • możliwość stosowania na oddziale pediatrycznym • wyrób medyczny - klasa IIa Opakowanie 1 litr + spryskiwacz | 500 | 1 l | GlOBACID AF med.
2 | Bezalkoholowy gotowy do użycia preparat do szybkiej dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych. Bez zawartości alkoholu i aldehydów, produkt bezalkoholowy - do stosowania z głowicami USG (Philips, GE, Siemens). Bezpieczny dla powierzchni ze szkła akrylowego (np. inkubatory) i wrażliwych tworzyw sztucznych (np. głowice sond ultradźwiękowych), leżanek przeznaczonych do badania pacjentów, stołów operacyjnych, powierzchni przyrządów medycznych. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Możliwość aplikacji w postaci piany lub płynu. Działa bakteriobójczo, drożdżakobójczo, wirusobójczo wobec BVDV, wirusa vaccinia, rotawirusa, norowirusa i wirusa polyoma SV40. Opakowanie 1L. Wyrób medyczny kl. II a. plu s dozownik z pompką | 150 | 1 litr | Mikrozid Sensitive Liquid 1L (24,50 zł netto + 8%VAT)
3 | wkłady Gotowe do użycia chusteczki z włókniny wiskozowej oraz poliestru, przeznaczone do dezynfekcji powierzchni oraz wyrobów medycznych odpornych na działanie alkoholu. Nasączone płynem zawierającym w składzie min. 2 alkohole alifatyczne (w tym etanol) w ilości max. 60g/100g płynu. Bez zawartości innych niż alkohole substancji czynnych. Chusteczki o wymiarach min. 20x20 cm. Wykazujące min. dobrą kompatybilność materiałową ze stalą nierdzewną, polietylenem, aluminium oraz poliwęglanem, potwierdzoną badaniami laboratoryjnymi. Możliwość stosowania na oddziałach noworodkowych. Spektrum działania: B - EN 13727, MRSA, F (Candida albicans) - EN 13624, Tbc (M.Terrae) - EN 14348, V (Rota, Vaccinia, BVDV, Noro) w czasie do 1 min. Opakowanie a 220 szt. (Wyrób medyczny kl. IIa. - 150 opakowań | 150 | 220 szt w opakowaniu | Mikrozid AF Jumbp Wipes a 220 szt. (box - 42,85 zł netto + 8%VAT, wkład - 35,90 zł netto + 8%VAT)
4 | boxy do wkładów --do chusteczek powyżej w pozycji 3 | 80 | sztuk | box
5 | Gaziki do dezynfekcji skóry nasączone alkoholem. Opakowanie zawierające 100 szt. | 350 | 100 szt/op | MEDI-PAD SET
[7 empty] | RAZEM | 0 | 0
ZADANIE NR 5
lp. | Nazwa przedmiotu | ilość | jednostka miary op./szt | Nazwa Handlowa | Cena netto | VAT | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Chusteczki do szybkiej dezynfekcji powierzchni wrażliwych na działanie alkoholu w tym głowic USG Chusteczki do szybkiego mycia i dezynfekcji powierzchni wrażliwych na działanie alkoholu, w tym głowic USG • na bazie czwartorzędowych związków amonowych • możliwość dezynfekcji noworodkowych inkubatorów • Roztwór, którym są nasączone nie może posiadać w swoim składzie alkoholi, chloru, aldehydów, fenoli •Chusteczki o wymiarach min. 20 x 20 cm wykonane z poliestru, o gramaturze min. 49 g/m2. • Opakowanie zawierające 100 szt typu flowpack z plastikowym klipsem zamykającym Spektrum: B( łącznie z MRSA), F w czasie do 1 min., V (HBV, HIV, HCV, Rota, Vaccinia) w czasie 30 sek., Papova/ Polyoma - 2 min. | 250 | 100szt | Cleanisept Wipes MAXI
2 | Gotowe do użycia nasączone etanolem chusteczki do szybkiej dezynfekcji powierzchni wrażliwych, odpornych na działanie alkoholu, również nieinwazyjnych produktów medycznych, ekranów, klawiatur i paneli kontrolnych • na bazie alkoholu • B, F (C. albicans), Tbc (M. terrae, M. avium zgodnie z EN 14348, V (w tym HIV, HBV, HCV), Rota i MNV zgodnie z normą 14476, w czasie do 1 minuty. • Wykazujący kompatybilność materiałową ze stalą nierdzewną, polietylenem, aluminium oraz poliwęglanem • Wyrób medyczny kl. IIa • Chusteczki o wymiarach min. 20 x 20 cm wykonane z poliestru, o gramaturze min. 49 g/m2 • Opakowanie zawierające 60 szt. typu flowpack z plastikowym klipsem zamykającym | 300 | 60 | Cleanisept Wipes Sensitive
[7 empty] | RAZEM | 0 | 0
ZADANIE NR 6
lp. | Nazwa przedmiotu | ilość | jednostka miary op./szt | Nazwa Handlowa | Cena netto | VAT | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Preparat enzymatyczny do mycia endoskopów, narzędzi chirurgicznych oraz oprzyrządowania anestezjologicznego • Preparat trójenzymatyczny (amylaza, lipaza, proteaza) do manualnego i maszynowego mycia endoskopów • pH ok. 7,0 • Zawierający enzymy, alkohole, niejonowe substancje powierzchniowo czynne oraz inhibitory korozji • Preparat dopuszczony do użycia w myjkach ultradźwiękowych (Produkt musi posiadać laboratoryjne badania tolerancji materiałowej) Opakowanie: 2 L | 110 | 2 l/op | Gigazyme
2 | Preparat do czyszczenia i dezynfekcji endoskopów • Gotowy do użycia płynny preparat na bazie kwasu nadoctowego przeznaczony do manualnej oraz półautomatycznej dezynfekcji wysokiego stopnia endoskopów giętkich oraz narzędzi termolabilnych • Nie zawierający w składzie aldehydów, fenolu, QAC, amin oraz ich pochodnych • Spektrum działania: B - EN 14561, F (C. Albicans, A. Niger) - EN 14562, Tbc (M.Terrae) - EN 14563, V (Adeno, Polio) - EN 14476, S (C.difficile)- EN 13704 + EN 17126 do 5 min. • Możliwość wielokrotnego stosowania roztworu przez 50 cykli roboczych lub 7 dni • Preparat nie wymagający dodania aktywatora ani czasu aktywacji • Paski testowe kontrolne kompatybilne z preparatem 4 op. a 50 szt. (wliczone w cenę produktu) Opakowanie: 5l | 92 | 5 l/op | Gigasept PAA
| * preparat z pozycji 1 i 2 muszą być kompatybilne | [5 empty] | RAZEM | 0 | 0
ZADANIE NR 7
lp. | Nazwa przedmiotu | ilość | jednostka miary op./szt | Nazwa Handlowa | Cena netto | VAT | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1. | Preparat do manualnej dezynfekcji i czyszczenia narzędzi chirurgicznych oraz przyrządów anestezjologicznych - stomatologia - bez aldehydów, fenoli i związków tlenowych, - zawiera pochodne alkoholowe i czwartorzędowe związki amoniowe oraz pochodne guanidyny, - bardzo dobra tolerancja materiałowa i skuteczność czyszczenia, - płynny, w koncentracie, - spektrum działania: B (w tym MRSA, Tbc,mykobakterie), F, V (Rota, Vaccinia, HIV, HBV, HCV, do 15 min, Adeno, Papova SV 40 – 60 min., - przebadany zgodnie z normami europejskimi, - przygotowany i użytkowany roztwór roboczy jest skuteczny mikrobiologicznie przez 7 dni – również w warunkach obciążenia surowicą, - zapobiega tworzeniu się biofilmu, - możliwość stosowania w myjkach ultradźwiękowych, - produkt CE. | 25 | 5L | Gigasept Instru AF
2. | Preparat do mycia i dezynfekcji precyzyjnych narzędzi obrotowych | 12 | 2l | Rotasept
3. | Preparat do mycia, dezynfekcji i konserwacji systemów ssących | 15 | 5L | Aspermatic
4. | Płynny koncentrat myjąco - dezynfekujący przeznaczony do manualnego mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych. Możliwość stosowania w myjniach ultradźwiękowych. Zawierający proteazę, lipazę, amylazę Nie zawierający w składzie aldehydów, fenolu, chloru oraz substancji utleniających. Nie wymagający stosowania aktywatora. Wykazujący min. dobrą kompatybilność materiałową ze stalą nierdzewną, polietylenem, aluminium - potwierdzoną badaniami laboratoryjnymi. Spektrum działania: B (EN 14561), F (Candida albicans) - EN 14562, Tbc - (M.Terrae) - EN 14348, V (Polio, Adeno,Noro) w czasie do 15 min. w stężeniu 0,5%. . Wyrób medyczny kl. IIb | 150 | 1L | DETRO CID ENZYM 1L
[7 empty] | RAZEM | 0 | 0
ZADANIE NR 8
lp. | Nazwa przedmiotu | ilość | jednostka miary op./szt | Nazwa Handlowa | Cena netto | VAT | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Koncentrat płynny • w formie koncentratu • preparat myjąco-dezynfekcyjny do dużych powierzchni na bazie na bazie QAV • bez zawartości fenoli, chloru, substancji nadtlenowych, glukoprotaminy • Przebadany zgodnie według EN, w tym wg EN 16615 • możliwość stosowania w obecności pacjentów, na oddziałach dziecięcych i noworodkowych (deklaracja producenta) • możliwość stosowania do powierzchni i urządzeń mających kontakt z żywnością • bez konieczności płukania • 50 pompek dozujących wliczonych w cenę preparatu, dostarczonych przy pierwszym zamówieniu • 100 wodoodpornych tablic dozowania (wliczone w cenę preparatu) • Skuteczność bójcza w stężeniu 0,25% B(EN 13727), F (EN 13624 ), TBC (EN 14348), V (EN 14476) (HIV, HCV, HBV, Corona, Rota, Vaccinia, Adeno) czasie 5-15 minut. • Możliwość rozszerzenia działania o Polio, Noro, C.difficile (EN 17126). Spełnia normę EN 17387 (C. albicans) • Wyrób medyczny Kl.IIa. Opakowanie:5L | 70 | 5 l | GLOBACID SF med.
2 | Koncentrat płynny • w formie koncentratu • preparat myjąco-dezynfekcyjny do dużych powierzchni na bazie na bazie QAV • bez zawartości fenoli, chloru, substancji nadtlenowych, glukoprotaminy • Przebadany zgodnie według EN, w tym wg EN 16615 • możliwość stosowania w obecności pacjentów, na oddziałach dziecięcych i noworodkowych (deklaracja producenta) • możliwość stosowania do powierzchni i urządzeń mających kontakt z żywnością • bez konieczności płukania • 50 pompek dozujących wliczonych w cenę preparatu, dostarczonych przy pierwszym zamówieniu • 100 wodoodpornych tablic dozowania (wliczone w cenę preparatu) • Skuteczność bójcza w stężeniu 0,25% B(EN 13727), F (EN 13624 ), TBC (EN 14348), V (EN 14476) (HIV, HCV, HBV, Corona, Rota, Vaccinia, Adeno) czasie 5-15 minut. • Możliwość rozszerzenia działania o Polio, Noro, C.difficile (EN 17126). Spełnia normę EN 17387 (C. albicans) • Wyrób medyczny Kl.IIa. Opakowanie:1 L | 20 | 1l | GLOBACID SF med.
3 | Dyspenser posiadający suche chusteczki do nasączania środkami do dezynfekcji dużych powierzchni zmywalnych • wykonane z niepylącej włókniny poliestrowej i wiskozy do nasączenia preparatem dezynfekcyjnym • Możliwość dezynfekcji maszynowej dyspensera w temp. 85st. C • gramatura min. 45 g/m2 • rozmiar 18 cm x 39 cm • okres przydatności do użycia z preparatem z poz.1 min. 28 dni • wyrób medyczny Opakowanie:. 150 chusteczek oraz dystrybutor | 150 | 150 szt | SITEC
4 | Preparat w postaci tabletek do mycia i dezynfekcji powierzchni na bazie aktywnego chloru (troklozen sodu) i tenzydów myjących • gramatura tabletek 3,25g • działanie w 1000 ppm w warunkach czystych i w 2000 ppm w warunkach brudnych • dopuszczone do dezynfekcji powierzchni kontaktujących się z żywnością • zalecany do dezaktywacji plam krwi, wydzielin, wydalin oraz innych zabrudzeń organicznych • dozowanie: 1 tabletka/1000 ppm na 1 litr wody • czas działania min. 5 minut • wykazuje dodatkową skuteczność biobójczą wobec szczepów opornych: L.monocytogenes, C.jejunii, S.enterica • Skuteczność mikrobójcza w warunkach brudnych, potwierdzona badaniami wg Norm Europejskimi: B (EN13727), F (EN13624), V:Polio, Adeno, Noro (EN 14476), Tbc (EN14348), spory-C.difficile (EN13704). Aktywny wobec B. subtilis. Dodatkowe badanie EN 17126 w kierunku C. difficile R027 - 5 minut • 200 tablic dozowania w formacie A4 • Opakowanie: 200 tabl. Opakowanie: do 200 tabl. w opakowaniu tyou Titan | 100 | 200tab | Tytan chlor
[7 empty] | RAZEM | 0 | 0
ZADANIE NR 9
lp. | Nazwa przedmiotu | ilość | jednostka miary op./szt | Nazwa Handlowa | Cena netto | VAT | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Płyn do czyszczenia wanien TYPU Pantra na bazie kwasów o działaniu dezynfekcyjnym. Rozpuszcza osady z kamienia wodnego, cementowe. Płyn przeznaczony do czyszczenia metodą mechaniczną i ręczną. Nie zawiera kwasu solnego. | 10 | 5 l/op | typ Pantra
[7 empty] | RAZEM | 0 | 0
Zadanie NR 10
lp. | Nazwa przedmiotu | ilość | jednostka miary op./ml | Nazwa Handlowa | Cena netto | VAT | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Roztwór do płukania ran z atomizerem, zawierający polihexanid 0,1% i poloxamer 1%. Do oczyszczania i nawilżania powierzchni rany. Przetestowany dermatologiczne. Preparat o następujących wskazaniach do zastosowania: po zabiegach chirurgicznych, do pielęgnacji szwów pooperacyjnych, do opatrywania odleżyny oraz owrzodzeń żylnych, do opatrywania przewlekłe ran pourazowych, do oparzeń 1. i 2. stopnia. Usuwa i zapobiega powstawaniu biofilmu. Preparat przebadany zgodnie z EN 13624 warunki brudne (drożdże) oraz EN 13727 warunki brudne (bakterie) łącznie z MRSA) do 10 minut. Potwierdzona badaniem jałowość produktu. | 50 | 250ml | SUTRISEPT
2 | Hydrożel do leczenia ran, zawierający polihexanid 0,1% i poloxamer 1%, Do oczyszczania i nawilżania powierzchni rany. Przetestowany dermatologiczne. Preparat o następujących wskazaniach do zastosowania: po zabiegach chirurgicznych, do pielęgnacji szwów pooperacyjnych, do opatrywania odleżyny oraz owrzodzeń żylnych, do opatrywania przewlekłe ran pourazowych, do oparzeń 1. i 2. stopnia. Usuwa i zapobiega powstawaniu biofilmu. Preparat przebadany zgodnie z EN 13624 warunki brudne (drożdże) oraz EN 13727 warunki brudne (bakterie) do 15 minut. | 30 | 30ml | SUTRISEPT Żel
3 | Maść do leczenia ran na bazie wyciągu z żywicy świerku norweskiego, zawierająca kwasy: abietynowy, pimarowy, palustrowy i lignany, glicerol. | 20 | 30ml | SUTRIHEAL FORTE 10%
[7 empty] | RAZEM | 0 | 0
Zadanie NR 11
lp. | Nazwa przedmiotu | ilość | jednostka miary op./ml | Nazwa Handlowa | Cena netto | VAT | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Jednorazowe myjki w formie zaokrąglonej rękawicy wykonane z wysokogatunkowej włókniny z kremem ochronnym przeznaczone do mycia i pielęgnacji całego ciała pacjentów. Nie wymagające aktywacji wodą ani spłukiwania oraz suszenia. O neutralnym pH (5,5). Pozbawione alkoholu, lateksu, parabenów oraz metyloizotiazolinu. Zawierające w składzie: 3% dimetikon, glukozydy, wyciąg z rumianku, aloesu, D-panthenol (prowitamina B5), allantoinę, witaminę E, Glicerynę. O delikatnym i przyjemnym zapachu. Gramatura włókniny min 50gr/m2. Wykonana z włókniny spunlace o składzie: wiskoza 20% i poliester 80%, Możliwość podgrzania w kuchence mikrofalowej. Wyrób medyczny kl. I. Opakowanie typu flow pack, zabezpieczone zamknięciem strunowym zawierające 10 sztuk rękawic, Rozmiar: 17x23,5 cm . Produkt musi pochodzić od jednego producenta z poz 1 i 2 | 500 | 1op/10szt | ONECARE Rękawica Myjąca
2 | Jednorazowy o uniwersalnym rozmiarze czepek do bezwodnego mycia głowy i włosów. Nie wymagający aktywacji wodą ani spłukiwania oraz suszenia. Wykonany z dwóch warstw – zewnętrznej z laminatu oraz wewnętrznej wykonanej z wysokogatunkowej włókniny nasączonej środkiem myjącym. O neutralnym pH (5,5). Pozbawione alkoholu, lateksu, parabenów oraz metyloizotiazolinu. Zawierające w składzie: Plantacare 1200, wyciąg z rumianku, aloesu, D-panthenol (prowitamina B5), allantoinę, witaminę E, Glicerynę, 3% dimetikon. O delikatnym i przyjemnym zapachu. Wykonana z włókniny spunlace o składzie: wiskoza 20% i poliester 80%, Możliwość podgrzania w kuchence mikrofalowej. Wyrób medyczny kl. I Opakowanie: 1 sztuka .Produkt musi pochodzić od jednego producenta z poz 1 i 2 | 100 | 1szt | ONECARE Czepek Myjący
[7 empty] | RAZEM | 0 | 0
| Wartość netto | 0
| Wartość BRUTTO - | 0